## РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ   КУРСОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО КУРСА

Указанный курс разработан с целью изучения общих требований и основ промышленной безопасности при осуществлении работ на предприятии.

За время изучения курса, обучающиеся получат информацию об основных опасных и вредных производственных факторах, рассмотрят вопросы охраны труда на производстве, научатся приёмам оказания первой помощи.

Изучение курса завершается зачетом.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

### дисциплины «Сведения из курса физики»

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения из курса физики | 2 |
|  | ИТОГО: | 2 |

Тема 1: Сведения из курса физики

Общие понятия о давлении, его виды, единицы измерения давления.  Приборы, применяемые для измерения давления.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

### дисциплины «Промышленная безопасность и охрана труда»

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная безопасность и охрана труда. Производственная санитария на предприятии. | 1 |
| 2. | Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве | 1 |
| 3. | Пожарная безопасность | 1 |
| 4. | Электробезопасность | 1 |
|  | Зачет |  |
|  | ИТОГО: | 4 |

Тема 1. Промышленная безопасность и охрана труда

Охрана труда и условия труда.

Законодательство в сфере безопасности и охраны труда: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы.

Государственный надзор и общественный контроль над соблюдением требований безопасности труда. Безопасная эксплуатация оборудования, установок и сооружений.

Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил безопасного труда и трудовой дисциплины.

Причины аварий и несчастных случаев на производстве.

Инструктажи, требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ.  Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Оформление акта о несчастном случае на производстве.

Основные санитарно - гигиенические факторы производственной среды. Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, об утомляемости.

Тема 2: Оказание первой помощи при  несчастных случаях на производстве

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами.

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).

Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуациях, на пожаре и др.

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.

Требования к персоналу при оказании первой помощи.

##### Тема 3: Пожарная безопасность

Пожарная безопасность на производстве.

Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров.         Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре.    Обеспечение пожарной безопасности при выполнении  работ.

##### Тема 4: Электробезопасность

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности.   Меры и средства защиты от поражения электрическим током..

Зачет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА

Данный курс разработан с учётом всех необходимых требований документов, регламентирующих работу стерилизаторщика материалов и аппаратов. Обучающиеся ознакомятся с устройством  и принципом работы стерилизаторов, приёмами загрузки и разгрузки обслуживаемого оборудования, правилами пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, правилами ведения соответствующей документации.

Курс разделён на несколько тем , различных по своему объёму. Изучение наиболее значимых тем завершается зачётом.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дисциплины «Устройство и обслуживание паровых стерилизаторов»

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Контрольно-измерительные приборы (КИП), арматура | 6 |
| 3 | Устройство паровых стерилизаторов Зачет по теме «Устройство паровых стерилизаторов» | 5 |
|  |  | * |
| 4 | Должностные инструкции. Документация. | 2 |
| 5 | Эксплуатация стерилизаторов Зачет по теме «Эксплуатация стерилизаторов» | 8 |
|  |  | * |
| 6 | Урок - экскурсия | 4 |
|  | ИТОГО | 26 |

## Тема 1: Вводное занятие

Ознакомление слушателей с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка и безопасности труда. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по данной профессии.

Тема 2: Контрольно – измерительные приборы, арматура

Приборы для измерения температуры и давления, их устройство и принцип действия (термометр, манометр, мановакуумметр). Принцип работы водоуказательных приборов. Требование Правил к приборам КИП.  Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, предохранительные устройства.

Тема 3: Устройство паровых стерилизаторов

Классификация паровых стерилизаторов, выпускаемых отечественной промышленностью. Стерилизаторы производства других стран.

Принцип устройства и технические характеристики паровых стерилизаторов. Методы паровой стерилизации.

Изучение конструкции паровых стерилизаторов горизонтального типа (ГК). Порядок проведения циклов стерилизации.

Изучение конструкции вертикальных паровых стерилизаторов (ВК). Порядок проведения циклов стерилизации медицинских объектов различного назначения. Особенности работы фармацевтического персонала на паровых стерилизаторах, при стерилизации флаконов с растворами.

Изучение конструкции стерилизаторов типа (ГП; ГПД). Порядок проведения циклов стерилизации медицинских объектов различного назначения на стерилизаторах с автоматическим и ручным управлением режима. Изучение конструкции паровых стерилизаторов зарубежного производства. Особенности проведения на них циклов стерилизации.

Зачет по теме «Устройство паровых стерилизаторов».

Тема 4: Должностные инструкции. Документация

Должностные требования к персоналу, работающему на паровых стерилизаторах. Порядок ведения документации в стерилизационных отделениях. Санитарный режим в стерилизационных отделениях, санитарная обработка элементов стерилизатора.

Тема 5: Эксплуатация стерилизаторов

Требования к помещениям для установки паровых стерилизаторов. Порядок подготовки стерилизатора к работе. Порядок проведения процесса стерилизации.  Обязанности персонала во время работы. Остановка стерилизатора. Аварийные остановки. Действие персонала в аварийной ситуации.

Неисправности в работе стерилизатора и их устранение.

Сроки и порядок проведения технического освидетельствования. Досрочное техническое освидетельствование.

Порядок проведения гидравлических испытаний.

Порядок проведения технического обслуживания стерилизаторов.

Зачет

Тема 6: Урок-экскурсия

Ознакомление  с режимом работы и условиями труда предприятия.

Ознакомление с оборудованием стерилизационного отделения, работой парового стерилизатора, требованиями к персоналу, обслуживающему стерилизатор.