#### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

производственной практики

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Ознакомление с предприятиями. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности | 8 |
| 3. | Эксплуатация и проверка работ лифтов | 46 |
| 4. | Самостоятельное выполнение работ лифтером | 40 |
|  | Квалификационная пробная работа по практике | * |
|  | ИТОГО: | 96 |

### Тема 1: Вводное занятие

### Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работ.

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка и безопасностью труда на предприятии.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственной практики по данной профессии.

Тема 2: Ознакомление с предприятиями. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на предприятии (проводят работники соответствующих служб предприятий).

Ознакомление с объектом, на котором находятся лифты (жилые здания, предприятия и т.д.), диспетчерским пунктом, месторасположением лифтов, режимом работы лифтов и предприятия.

Ознакомление с организацией планирования труда.

Ознакомление с лифтами: машинным и блочным помещениями, шахтой, кабиной, приямком шахты.

Ознакомление с необходимыми нормативными документами на рабочем месте и правилами пользования лифтом.

Тема 3: Эксплуатация и проверка работы лифтов

Ознакомление с аппаратами и приборами на рабочем месте. Включение лифта в работу. Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния ограждения шахты и кабины, исправность действия замков дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины.

Пользование приспособлениями (шаблонами) для проверки работы выключателей безопасности дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Проверка исправности действия подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на этажах. Контроль исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято", звуковой сигнализации, двусторонней переговорной связи и сигналов на диспетчерском пульте, а также наличия Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей. Выявление неисправностей за время осмотра лифта. Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены. Действия лифтера при обнаружении неисправности лифта. Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины и шахты. Учебный тренажер ТР-14. Определение типовых неисправностей и их устранение. Ведение журнала ежесменных осмотров лифта.

### Тема 4: Самостоятельное выполнение работ лифтера

### Выполнение работы в качестве стажера по управлению и обслуживанию лифтов, освобождению пассажиров из остановившейся кабины.

Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики лифтера с соблюдением Типовой инструкции для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов.

Квалификационная (пробная) работа.